## Sheet1
BUS NUMBER | Generated P(kW) | Generated Q(kVAr) | Mode(PQ(const.)=0,PV=1) | sp. V (pu) | Max. Gen. Q(kVAr) | Max. Cons. Q(kVAr)
20 | 60 | 40 | 0 | nan | nan | nan
33 | 200 | nan | 1 | 1 | 100 | 75
18 | 250 | nan | 1 | 1 | 150 | 80